## Planilla cotización PELLEGRINI
OBRA: PELLEGRINI FCI
AV. CORRIENTES 345, PISOS 9 Y 10. C.A.B.A.
PLANILLA DE COTIZACION - INSTALACIONES TERMOMECANICAS - rev00
PISOS 9 Y 10
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje equipos fan-coils existentes piso 9º (18 unidades) | Gl. | 1 |  | 0
1.2 | Desmontaje equipos fan-coils existentes piso 10º (18 unidades) | Gl. | 1 |  | 0
1.3 | Desmontaje tuberías, conductos e instalaciones 9ºP | Gl. | 1 |  | 0
1.4 | Desmontaje de tuberías, conductos e instalaciones 10ºP | Gl. | 1 |  | 0
| 1 - Subtotal desmontajes |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
2 | Equipos Server Piso 9º
2.1 | Split DATA-WESTRIC de 5.000 Frig/h. mod. DC-500 / CX-500 | u | 2 |  | 0
2.2 | Secuenciador marca WESTRIC mod. SW-302 | u | 1 |  | 0
2.3 | Montaje de equipos DATA -WESTRIC | u | 2 |  | 0
2.4 | Tuberías de refrigerante para equipos DATA-WESTRIC | Gl. | 1 |  | 0
2.5 | Conexionado, puesta en marcha y regulación | Gl. | 1 |  | 0
0
| 2 - Subtotal Equipos Server Piso 9º |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
3 | Equipos Server Piso 10º
3.1 | Split CARRIER "Inverter" X-Power de 3.000 Frig/h | u | 2 |  | 0
3.2 | Montaje de equipos Split | u | 2 |  | 0
3.3 | Tuberías de refrigerante para equipos Split | Gl. | 1 |  | 0
3.4 | Conexionado, puesta en marcha y regulación | Gl. | 1 |  | 0
0
| 3 - Subtotal Equipos Server Piso 10º |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
4 | Sistemas de aire acondicionado - Piso 9º
4.1 | Unidad Condensadora VRV DAIKIN mod. RXYMQ9AY1 (24 Kw) | u | 3 |  | 0
4.2 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXMQ100PVE (11.2 Kw) | u | 1 |  | 0
4.3 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXMQ40PVE (4.5 Kw) | u | 1 |  | 0
4.4 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod.FXZQ50MVE (5.6 Kw) | u | 2 |  | 0
4.5 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXZQ40MVE (4.5 Kw) | u | 7 |  | 0
4.6 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXZQ32MVE (3.6 Kw) | u | 5 |  | 0
4.7 | Control remoto alámbrico DAIKIN mod. BRC1C62-9 | u | 16 |  | 0
4.8 | Control centralizado DAIKIN DCS302CAC61 | u | 1 |  | 0
4.9 | Programador Horario DAIKIN modelo DST301BA61 | u | 1 |  | 0
4.10 | Conector Refnet Join DAIKIN mod. KHRP26A33T | u | 3 |  | 0
4.11 | Conector Refnet Join DAIKIN mod. KHRP26A22T | u | 10 |  | 0
4.12 | Montaje Unidad exterior Mini VRV Frío-Calor de 9 HP | u | 3 |  | 0
4.13 | Montaje de unidades evaporadoras baja silueta | u | 2 |  | 0
4.14 | Montaje de unidades evaporadoras cassette | u | 14 |  | 0
4.15 | Tuberías de refrigerante sistema Mini VRV Nº1 | Gl. | 1 |  | 0
4.16 | Tuberías de refrigerante sistema Mini VRV Nº2 | Gl. | 1 |  | 0
4.17 | Tuberías de refrigerante sistema Mini VRV Nº3 | Gl. | 1 |  | 0
4.18 | Conductos de alimentación aire acondicionado VRV | Gl. | 1 |  | 0
4.19 | Conductos de retorno aire acondicionado VRV | Gl. | 1 |  | 0
4.20 | Conductos de inyección de aire exterior tratado (aislados) | Gl. | 1 |  | 0
4.21 | Conductos de extracción (sin aislación) | Gl. | 1 |  | 0
4.22 | Aislación térmica espesor 38mm con foil de aluminio | Gl. | 1 |  | 0
4.23 | Junta de lona antivibratoria | u | 3 |  | 0
4.24 | Persianas motorizadas con actuador modulantes | u | 2 |  | 0
4.25 | Termostato digital modulante para control de persianas | u | 2 |  | 0
4.26 | Difusor de ranuras "Serie 100 RITRAC" aluminio 2 x 1" 100cm | u | 12 |  | 0
4.27 | Difusor lineal 2 canales aluminio "Serie 70 M" 15x100cm | u | 2 |  | 0
4.28 | Difusor de placas tipo "OMNI" 60x60cm | u | 27 |  | 0
4.29 | Reja de retorno sin regulación aluminio 60x50cm | u | 1 |  | 0
4.30 | Cableados de comandos | Gl. | 1 |  | 0
4.31 | Conexionados eléctricos y de control | Gl. | 1 |  | 0
4.32 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones | Gl. | 1 |  | 0
4.33 | Planos e ingeniería | Gl. | 1 |  | 0
0
| 4 - Subtotal sistemas de aire acondicionado - Piso 9º |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
5 | Sistemas de aire acondicionado - Piso 10º |  |  |  | 0
5.1 | Unidad Condensadora VRV DAIKIN mod. RXYMQ9AY1 (24 Kw) | u | 3 |  | 0
5.2 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXMQ63PVE (7.1 Kw) | u | 1 |  | 0
5.3 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXMQ50PVE (5.6 Kw) | u | 1 |  | 0
5.4 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXMQ40PVE (4.5 Kw) | u | 1 |  | 0
5.5 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod.FXZQ50MVE (5.6 Kw) | u | 5 |  | 0
5.6 | Unidad Evaporadora VRV DAIKIN mod. FXZQ32MVE (3.6 Kw) | u | 10 |  | 0
5.7 | Control remoto alámbrico DAIKIN mod. BRC1C62-9 | u | 18 |  | 0
5.8 | Conector Refnet Join DAIKIN mod. KHRP26A33T | u | 5 |  | 0
5.9 | Conector Refnet Join DAIKIN mod. KHRP26A22T | u | 10 |  | 0
5.10 | Montaje Unidad exterior Mini VRV Frío-Calor de 9 HP | u | 3 |  | 0
5.11 | Montaje de unidades evaporadoras baja silueta | u | 3 |  | 0
5.12 | Montaje de unidades evaporadoras cassette | u | 15 |  | 0
5.13 | Tuberías de refrigerante sistema Mini VRV Nº4 | Gl. | 1 |  | 0
5.14 | Tuberías de refrigerante sistema Mini VRV Nº5 | Gl. | 1 |  | 0
5.15 | Tuberías de refrigerante sistema Mini VRV Nº6 | Gl. | 1 |  | 0
5.16 | Conductos de alimentación aire acondicionado VRV | Gl. | 1 |  | 0
5.17 | Conductos de retorno aire acondicionado VRV | Gl. | 1 |  | 0
5.18 | Conductos de inyección de aire exterior tratado (aislados) | Gl. | 1 |  | 0
5.19 | Conductos de extracción (sin aislación) | Gl. | 1 |  | 0
5.20 | Aislación térmica espesor 38mm con foil de aluminio | Gl. | 1 |  | 0
5.21 | Junta de lona antivibratoria | u | 6 |  | 0
5.22 | Persianas motorizadas con actuador modulantes | u | 2 |  | 0
5.23 | Termostato digital modulante para control de persianas | u | 2 |  | 0
5.24 | Difusor de ranuras "Serie 100 RITRAC" aluminio 2 x 1" 100cm | u | 21 |  | 0
5.25 | Difusor de ranuras "Serie 100 RITRAC" aluminio 2 x 1" 400cm | u | 2 |  | 0
5.26 | Difusor lineal 2 canales aluminio "Serie 70 M" 15x100cm | u | 2 |  | 0
5.27 | Difusor de placas tipo "OMNI" 60x60cm | u | 23 |  | 0
5.28 | Cableados de comandos | Gl. | 1 |  | 0
5.29 | Conexionados eléctricos y de control | Gl. | 1 |  | 0
5.30 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones | Gl. | 1 |  | 0
5.31 | Planos e ingeniería | Gl. | 1 |  | 0
0
| 5 - Subtotal sistemas de aire acondicionado - Piso 10º |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
6 | Ventilaciones - Piso 9º
6.1 | Ventilador Helico-centrífugo CIARRAPICO mod. HCA-250-150 | u | 2 |  | 0
6.2 | Ventilador Centrifugo-axial CIARRAPICO mod. CACDVH-411/0.8 | u | 1 |  | 0
6.3 | Montaje de ventilador Helico-centrífugo | u | 2 |  | 0
6.4 | Montaje de ventilador centrífugo axial | u | 1 |  | 0
6.5 | Conductos de ventilación en chapa galvanizada | Gl. | 1 |  | 0
6.6 | Junta de lona antivibratoria | u | 2 |  | 0
6.7 | Rejas de extracción con regulación aluminio 15x15cm | u | 8 |  | 0
6.8 | Rejas de extracción con regulación aluminio 50x30cm | u | 1 |  | 0
6.9 | Conexionados eléctricos | Gl. | 1 |  | 0
6.10 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones | Gl. | 1 |  | 0
6.11 | Planos e ingeniería | Gl. | 1 |  | 0
| 6 - Subtotal Ventilaciones - Piso 9º |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total
|  |  |  | $ | $
7 | Ventilaciones - Piso 10º
7.1 | Ventilador Helico-centrífugo CIARRAPICO mod. HCA-250-150 | u | 2 |  | 0
7.2 | Montaje de ventilador Helico-centrífugo | u | 2 |  | 0
7.3 | Conductos de ventilación en chapa galvanizada | Gl. | 1 |  | 0
7.4 | Rejas de extracción con regulación aluminio 15x15cm | u | 8 |  | 0
7.5 | Conexionados eléctricos | Gl. | 1 |  | 0
7.6 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones | Gl. | 1 |  | 0
7.7 | Planos e ingeniería | Gl. | 1 |  | 0
| 7 - Subtotal Ventilaciones - Piso 10º |  |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS |  |  | $ | 0
EL LISTADO DE TAREAS Y DE ITEMS ES INDICATIVO. EL OFERENTE AGREGARA LOS ITEMS QUE CONSIDERE FALTANTES O LOS QUE PUEDAN DAR MAYOR CLARIDAD A SU OFERTA
LOS COMPUTOS SON RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE
EL PRESUPUESTO DEBE CONSIGNARSE EN PESOS Y SIN IVA, O CON LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES AL PIE DEL PRESENTE